## Q1
Q | 101.6 | L/s
Q2 | 110 | L/s
| len(m) | diam(mm) | C
AB | 1075 | 265 | 140
BC | 935 | 670 | 100
CD | 910 | 255 | 150
hLAB | 11.3699 | m
hLBC | 0.20124 | m
hLCD | 10.2157 | m
hLtotal | 21.7868 | m
equivDiam | 259.5505
nearest5 | 260
hLequiv | 25.0705

## Q2
L1 | 2700 | m | Q | 879 | L/s
D1 | 330 | mm
C1 | 150
L2 | 2000 | m
D2 | 240 | mm
C2 | 150
L3 | 2900 | m
D3 | 590 | mm
C3 | 150
Assuming hL=10, find flows for each of the three pipes |  |  |  |  | 10 | m
Q1_10 | 109.9619 | L/s | Q1 | 147.8831 | v1 | 1.729 | hlBC1 | 17.3027 | m
Q2_10 | 55.9611 | L/s | Q2 | 75.2597 | v2 | 1.6636 | hlBC2 | 17.3031 | m
Q3_10 | 487.6777 | L/s | Q3 | 655.8571 | v3 | 2.3989 | hlBC3 | 17.3026 | m
total_10 | 653.6008 | L/s | total | 879

## Q4
lAB | 695 | m |  | deltaP | 237 | kPa
dAB | 254.5 | mm
cAB | 110
l1 | 800 | m
d1 | 128.2 | mm
c1 | 130
l2 | 1105 | m
d2 | 202.7 | mm
c2 | 140
lCD | 655 | m
dCD | 254.5 | mm
cCD | 110
Flows for headloss of 10m |  |  | Hl_BC for 100 L/s system flow |  |  | Diam_equivBC |  | hL_AD:Q=100 |  | D_equivAD |  | finalQ
Q1 | 15.2903 |  | hL_BC1 | 24.6425 |  | D | 251.5467 | HL_AB | 13.5849 |  | 216.6265 | 66.7084
Q2 | 46.1459 |  | hL_BC2 | 24.6419 |  |  | 251.548 | HL_BC | 24.6425
Q1/(Q1+Q2) | 0.24888 | [6 empty] | HL_CD | 12.803
[8 empty] | HL_AD | 51.0305

## Q5
| length | diam | C | valveLeD | Leff |  | length | C
pipe1 | 885 | 202.7 | 150 | 400 | 966.08 | equivPipe1 | 1000 | 100
pipe2 | 755 | 154.1 | 120 | 340 | 807.394 | equivPipe2 | 1000 | 100
pipe3 | 1140 | 254.5 | 105 | 180 | 1185.81
pipeAB | 225 | 333.4 | 110 | 100 | 258.34
pipeCD | 180 | 381 | 110 | 35 | 193.335
Q1 | 1
Q2multiplier | 0.42861
Q3multiplier | 1.1402
percent | 0.16685
tempFlow | 100
hL
Q1temp | 38.9288 |  | 5.6131
Q2temp | 16.6853 |  | 5.6131
Q3temp | 44.3859 |  | 5.6131
equivDiamBC | 340.8204 |  | 5.6226 | this is a rounding error, corrected with 0.3802 and 1.852
hLAB100 | 1.3553
hLBC100 | 5.6131
hLCD100 | 0.52947
hLAD100 | 7.4978